민방위 비상급수시설 현황 (2026. 7. 1.)

인구수	소요량 (A)	확보시설(B) (개소/톤)				확보율 (B/A)	비 고
		계	정부지원시설	지자체시설	공공용시설
224,273명	5,606톤	42 8,806	11 2,404	15 3,495	16 2,907	156%	소요량 1인 25L

※ 급수시설 지정기준

가. 먹는 물 관리법 수질기준 충족 및 1일 취수량 100톤 이상(최초 설치 시)

나. 지하관정, 저수조, 기계실, 음수대, 비상발전기, 고가 또는 옥외 소화전(가압 펌프), 파고라 등

민방위 비상급수시설 총괄현황 (2026. 7. 1. 기준)

구 분	계	개방	미개방	1일생산량(톤)	음 용 수 개소/ton	생활용수 개소/ton	비 고
계	42	17	25	8,806	19 4,336	23 4,470	※ 1인 1일 소요량: 25L - 음용수 9L - 생활용수 16L
정부지원시설	11	8	3	2,404	6 1,344	5 1,060
지자체시설	15	7	8	3,495	7 1,865	8 1,630
공공용시설	16	2	14	2,907	6 1,127	10 1,780

※ 정부지원시설(11개소) / 음용수 6개소, 생활용수 5개소

연번	동	시 설 명 (시설장소)	수질 상태	주 소	생산량 (T/D)	심도 (M)	개방 여부	설치년도	자가 발전기 (kw)	비고
계		11개소			2,404		개방8 미개방3		7개소
1	은행선화동	푸른샘물	음용수	동서대로 1440번길34 (선화동 162-1)	108	205	개 방	97. 10. 9	10	푸른 공원
2	〃	선화초교	생활용수	선화로 159 (선화동 84)	150	10.7	미개방	78. 12. 20	없음
3	부사동	부사샘물	음용수	부용로 41번길 38 (부사동 산3-2)	200	200	개 방	97. 3. 18	20
4	용두동	용머리공원	생활용수	계룡로755번길 23 (용두동 162-1)	216	180	개 방	98. 5. 2	20	용머리공원
5	태평1동	국민주택	생활용수	수침로 42 (태평1동 281)	50	25	미개방	81. 7. 12	없음
6	태평2동	버드내조폐샘물	음용수	유등천동로 420 (태평2동 510-162)	130	150	개 방	03. 1. 7	10
7	〃	삼 부 A	생활용수	태평로 80 (태평2동 383-1)	500	36	미개방	80. 11. 28	없음
8	유천1동	중평약수	음용수	계백로1571번길 46-12 (유천1동 315-1)	350	210	개 방	93. 8. 8	없음
9	〃	버드내샘물	음용수	문화로99번길 5 (유천1동 275-5)	345	150	개 방	97. 10. 19	10	버드내공원
10	유천2동	원평샘물	생활용수	수침로 35 (유천2동 155-12)	144	152	개 방	98. 3. 18	10
11	문화1동	계룡샘물	음용수	천근로69번길 114 (문화1동 418-1)	211	202	개 방	98. 1. 23	10

※ 지자체시설 (15개소) / 음용수 7개소, 생활용수 8개소

연번	동	시 설 명 (시설장소)	수질 상태	주 소	생산량 (T/D)	심도 (M)	개방 여부	설치년도	자가 발전기 (kw)	비고
계		15개소			3,495		개방7 미개방8		6개소
1	중촌동	중촌담수대	생활용수	대종로 657 (중촌동 102-3)	220	210	미개방	92. 2. 16	없음	솔밭공원
2	대흥동	테미샘물	음용수	보문로199번길 37-36 (대흥동 326-54)	250	200	개 방	96. 12. 20	20	테미공원
3	〃	대흥초교	생활용수	수도산로 12 (대흥동 365-5)	140	60	미개방	77. 12. 30	없음
4	〃	석 천 정	생활용수	대흥로 176-15 (대흥동 22-7)	270	210	미개방	93. 6. 10	없음	현 대 A
5	석교동	재마루샘물	음용수	모암로13번길 154 (옥계동 197-3)	205	150	개 방	97. 6. 8	20	재마루공원
6	〃	남 양 A	생활용수	사득로 66 (석교동 196)	70	6.5	미개방	81. 6. 4	없음
7	〃	범골샘물	생활용수	돌다리로7번길 52 (석교동 98-3)	120	230	미개방	97. 6. 14	없음	범골공원
8	부사동	문창초교	생활용수	문창로 55 (부사동 94-15)	190	6.3	미개방	77. 12. 30	없음
9	〃	한밭운동장	생활용수	충무로92번길 42 (부사동 162)	500	36.2	미개방	83. 8. 10	없음
10	오류동	오 류 정	음용수	계룡로 852 (오류동 175-1)	200	200	개 방	95. 11. 4	20	삼 성 A
11	태평2동	강변샘물	음용수	동서대로1207번길 53 (태평2동 368)	200	210	개 방	95. 2. 20	20	강변공원
12	문화2동	모산샘물	음용수	보문산로171번안길 15 (문화2동 563-3)	200	210	개 방	95. 2. 27	20	모산공원
13	산성동	당대약수	음용수	문화로46번길 50 (산성동 36-2)	210	200	개 방	92. 12. 17	75	당대공원
14	〃	뿌리깊은샘물	음용수	뿌리공원로 79 (침산동 산34)	600	150	개 방	97. 11. 8	없음	뿌리공원
15	〃	중구 체육복지센터	생활용수	산서로 348 (목달동 444-1)	120	100	미개방	97. 6. 16	없음

※ 공공용시설 (16개소) / 음용수 6개소, 생활용수 10개소

연번	동	시 설 명 (시설장소)	수질 상태	주 소	생산량 (T/D)	심도 (M)	개방 여부	설치년도	자가 발전기 (kw)	비고
계		16개소			2,907		개방2 미개방14		4개소
1	은행 선화동	오 성 장	음용수	선화서로 66 (선화동 186-12)	200	100	미개방	83. 1. 1	500
2	〃	호수돈여중	생활용수	선화로 50 (선화동 349-10)	100	268	미개방	93. 1. 1	없음
3	목동	현 대 A	생활용수	선화로43번길 29 (목동 132-2)	250	130	미개방	92. 1. 1	없음
4	〃	충남여중	생활용수	선화로43번길 77 (목동 126)	150	80	미개방	94. 5. 1	없음
5	중촌동	SK대진충전소	생활용수	대전천서로 755 (중촌동 194-1)	150	200	미개방	97. 1. 3	없음
6	대사동	김학영 정형외과	생활용수	계룡로 945 (대사동 248-293)	280	200	미개방	93. 9. 10	없음
7	오류동	충청하나은행	생활용수	계룡로 820 (오류동 176-1)	180	150	미개방	93. 1. 1	2,200
8	태평2동	삼부 스포렉스(1)	음용수	태평로 83 (태평2동 408-11)	200	100	미개방	92. 1. 1	600
9	〃	삼부 스포렉스(2)	음용수	태평로 83 (태평2동 408-11)	80	288	미개방	92. 1. 1	600
10	유천2동	럭키장여관	음용수	유천로 57 (유천2동 212-3)	280	150	미개방	87. 1. 1	없음
11	〃	대원목욕탕	생활용수	계백로 1613 (유천2동 206-17)	290	150	미개방	89. 1. 1	없음
12	문화1동	한밭도서관	음용수	서문로 10 (문화1동 158-1)	180	170	개 방	94. 1.18	없음
13	〃	글꽃초교	생활용수	계룡로918번길 97 (문화1동 1-258)	90	54	미개방	07. 1. 25	없음
14	〃	글꽃중	생활용수	계룡로918번길 10) (문화1동 1-259)	90	54	미개방	07. 1. 25	없음
15	문화2동	보성초교	생활용수	보문산로141번길 34 (문화2동 782)	200	120	미개방	94. 8. 13	없음
16	산성동	한빛고교	음용수	대둔산로 119-37 (안영동 600-1)	187	80	개 방	89. 4. 1	없음